## Table 1
Compact 30 GA
Pos | Part # "BD" | Description | Baxi NA Trade Pricing | Typical Stock Item | Non Stock
2 | 767301100 | LEFT PANEL ASSEMBLY |  |  | X
3 | 767300700 | RIGHT PANEL ASSEMBLY |  |  | X
4 | 767301300 | FRONTAL PANEL |  |  | X
10 | 5409020 | FLUE ADAPTOR HE | 6 | X
11 | 5409010 | GASKET ADAPTOR |  |  | X
18 | 710385100 | MIXER PL20 C1500106 |  |  | X
21 | 5402050 | WASHER-SEALING | 2 | X
22 | 711073900 | FAN NRG 118 CANADA | 287 | X
27 | 721693100 | C FRAME |  |  | X
29 | 710283600 | COMBUSTION CHAMBER REAR INSUL. | 24 | X
30 | 768485800 | FRONTAL INSULATING PANEL | 15 | X
32 | 768480100 | HEAT EXCHANGER 3+1+1  |  |  | X
33 | 710963000 | OR 21,5X3 EP70 TFL  | 2 | X
34 | 721623500 | EXCHANGER CLIP  | 2 | X
35 | 710630400 | EXPANSION VESSEL 7 L  | 85 | X
36 | 710583600 | EXPANSION VESSEL PIPE  | 8 | X
48 | 710039800 | CONDENSING WATER TRAY 80/60  | 2 | X
49 | 5409280 | TAP ADAPTOR  | 2 | X
59 | 710126200 | CABLE IGNITION ELECTRODE B&P  | 12 | X
63 | 710220000 | ELECTRODE - IGNITION  | 20 | X
65 | 710424200 | FLAME SENSOR B&P  | 16 | X
70 | 768480200 | RETURN PIPE ASSY  |  |  | X
72 | 710786500 | PUMP UPR 15-58 2VEL L4 120V  | 166 | X
73 | 710493600 | AIR VENT PUMP GR.  | 28 | X
76 | 711613000 | DHW PLATE EXCHANGER 14 PLATES  | 48 | X
77 | 711613500 | DHW PLATE EXCHANGER OR  | 2 | X
80 | 711607300 | HYDR.INL.GR.WITH OUT BYPASS10L  | 126 | X
81 | 711633500 | FILTER ASS.WITH RED.10L-100291  | 38 | X
87 | 711652200 | PUMP CONNECTING ELEMENT/OR GRUN  |  |  | X
90 | 611930 | FILLING GROUP  | 14 | X
92 | 5669850 | SECURITY VALVE ASS.30 PSI  | 30 | X
99 | 8380850 | FIXING CLIP | 2 | X
102 | 711605800 | 3 WAY VALVE ASS.  | 166 | X
120 | 711356900 | 3 WAY VALVE CARTRIDGE  | 65 | X
122 | 5405370 | O-RING |  |  | X
131 | 8435400 | NTC SENSOR | 16 | X
132 | 5402830 | WASHER - SENSOR SEALING  | 2 | X
134 | 710458300 | INJECTOR B&P D.4,6mm  |  |  | X
135 | 768484700 | SAFETY TH 96°  | 4 | X
136 | 768482400 | FLOW PIPE |  |  | X
139 | 766208300 | FLEXIBLE GAS PIPE  |  |  | X
140 | 710089600 | GAS VALVE B&P SGV100  | 122 | X
151 | 768487000 | CONTROL PANEL COVER  |  |  | X
152 | 768486100 | CONTROL PANEL  |  |  | X
154 | 768486200 | PCB B&P HAGC03 BX04  | 166 | X
159 | 710569200 | HINGE |  |  | X
166 | 8423320 | TERMINAL BOARD  |  |  | X
167 | 5405340 | FUSE HOLDER | 2 | X
168 | 8422730 | FUSE 3,15A 250V | 2 | X
169 | 710584000 | MANOMETER D.28  | 33 | X
174 | 710126300 | 7 PUSH BUTTON PANEL B&P  | 4 | X
192 | 5404650 | SEALING WASHER G 3/4  | 2 | X
200 | 768490500 | CONNECTION ASSEMBLY  |  |  | X
210 | 711087100 | GAS TAP ASSEMBLY  |  |  | X
225 | 711096100 | TAP HR W/FILTER 
232 | 768487700 | PCB INTERFACE  | 44 | X
234 | 711052300 | FILLING PIPE |  |  | X
242 | 711180100 | NTC SENSOR | 26 | X
280 | 5207730 | GASKET 14,2X18X1,5  | 2 | X
336 | 8380680 | CLIP-RETAINING  | 2 | X
337 | 5696390 | 3 WAY VALVE MOTOR 120V  | 28 | X
340 | 710109100 | PRESSURE SENSOR  | 26 | X
382 | 710127500 | CABLE DETECTION ELECTRODE  |  |  | X
408 | 768485700 | COMB.CHAMBER UPPER COVER  |  |  | X
411 | 710185200 | FLAME SENSING ELEC.GASKET  | 2 | X
415 | 765806300 | SIPHON BODY H200  | 22 | X
419 | 5411000 | BURNER/FLANGE GASKET  | 4 | X
425 | 710042400 | VENTURI GASKET  |  |  | X
428 | 5409290 | GASKET |  |  | X
432 | 5410420 | WASHER DIA 60 OUTLET BEND  | 2 | X
435 | 5407550 | WASHER DIA100 OUTER ADAPT SEAL  | 2 | X
445 | 768482600 | EXCHANGER/SIPHON PIPE  |  |  | X
490 | 711087000 | TAP ES G1/2 |  |  | X
493 | 605660 | FILLING KNOB ASSEMBLY  |  |  | X
511 | 711180900 | OR d.18 X 3 EPDM  | 2 | X
528 | 710439300 | SENSOR TODS | 14 | X
600 | 5112530 | SPRING | 2 | X
601 | 5408560 | O-RING 8,73x1,78 | 2 | X
624 | 8435380 | FLOW RILEVATOR  | 19 | X
631 | 711265600 | AIR VENT PIPE  |  |  | X
637 | 710883800 | TAP FOR EX. TANK L4 FR  |  |  | X
671 | 710187900 | DRAINING TAP  | 7 | X
673 | 768482500 | PIPE CONDENSY/SYPHON  |  |  | X
679 | 768484500 | ELECTRODE GROUND WIRING  |  |  | X
681 | 710185300 | IGNITION ELECTRODE GASKET  | 2 | X
682 | 5211800 | SIGHT GLASS |  |  | X
708 | 5410970 | GASKET WITH DOUBLE LIP  |  |  | X
709 | 8423330 | BOX FOR FUSE |  |  | X
710 | 5411030 | GASKET |  |  | X
711 | 722247000 | SIPHON GASKET COMPACT  |  |  | X
715 | 5402700 | ORING 15,60X1,78  |  |  | X
746 | 767362900 | FAN GASKET | 2 | X
765 | 710045700 | O-RING d.9,19 X 2,62  | 2 | X
766 | 710106700 | FLAT SPRING diameter 10  | 2 | X
780 | 710633100 | UPPER SUPPORT | 2 | X
781 | 710011400 | CLIP FIX GAS PIPE  |  |  | X
783 | 710039500 | HYDRAULIC GROUP GASKET 
785 | 710061400 | O RING GAS PIPE 18 X 3 NBR  | 2 | X
787 | 710156200 | SEAL FILLING TAP  | 2 | X
788 | 710176000 | COMBUSTION CHAMBER GASKET C  | 2 | X
790 | 710117900 | TERMINAL BLOCK 10 PIN PA35  |  |  | X
791 | 5411840 | O-RING 40,95x2,62-EPDM  | 2 | X
792 | 710189600 | PLASTIC PLUG FASTPOIN.4816EA00 | 2 | X
799 | 710654100 | SPRING FIXING D.9  |  |  | X
805 | 710731500 | CONFIGURATION KEY DUOTEC  | 70 | X
816 | 768484800 | CONDENSATE SENSOR  | 15 | X
999 | 8417650 | POWER CABLE UL-CSA  |  |  | X
999 | 710992900 | REMOTE CONTROL CABLE  |  |  | X
999 | 710993000 | GAS VALVE POWER CABLE  | 9 | X
999 | 710993100 | LOW TENSION CABLE  | 16 | X
999 | 710993200 | CABLE PWM FAN  |  |  | X
999 | 711065800 | CABLE NTC FLUE  | 8 | X
999 | 768484100 | 3WV/FAN/PUMP WIRING  | 26 | X
999 | 768484200 | PCB POWER WIRING  |  |  | X
999 | 768484300 | EXTERNAL SONDE WIRING  |  |  | X
999 | 768484400 | SAFETY TH WIRING  |  |  | X
999 | 768484600 | TERMINAL BLOCK WIRING  |  |  | X