## Table 1
Luna Duo-Tec 1.70; 1.110 |  |  | Boiler Codes
Pos | Baxi Part # | Description | 721452601 1.70 | 721452602 1.70 | 721536401 1.110 | Baxi NA Trade Pricing | Typical Stock Item | Non Stock
2 | 721707700 | LEFT PANEL |  |  |  |  |  | X
2 | 721716700 | LEFT PANEL |  |  |  |  |  | X
3 | 721707600 | RIGHT PANEL |  |  |  |  |  | X
3 | 721716600 | RIGHT PANEL |  |  |  |  |  | X
4 | 764905400 | FRONT PANEL |  |  |  |  |  | X
4 | 764905500 | FRONT PANEL |  |  |  |  |  | X
10 | 5670520 | FLUE CONNECTION ASS. 80/120 |  |  |  |  |  | X
10 | 710722100 | FLUE CONNECTION ASS.D.100/160 |  |  |  | 32 | X
11 | 5410710 | GASKET ADAPTOR |  |  |  | 2 | X
11 | 710450600 | GASKET FLUE LUNA4 HT |  |  |  | 2 | X
12 | 5108690 | PLATE BLANKING |  |  |  | 2 | X
12 | 5116110 | PLATE BLANKING 110 |  |  |  |  |  | X
13 | 5412420 | GASKET - BLANKING PLATE 110 |  |  |  |  |  | X
13 | 710784800 | SUCTION CAP GASKET |  |  |  | 2 | X
18 | 710402200 | MIXER BIG BICLAP D.30mm |  |  |  | 95 | X
18 | 710719000 | KIT GPL DUO-TEC MP 110 |  |  |  | 119 | X
18 | 722591600 | MIXER 1.110 CANADA |  |  |  | 90 | X
18 | 766389600 | KIT GPL DUO-TEC 70 |  |  |  | 129 | X
22 | 3624430 | FAN RG148/1200 CANADA |  |  |  | 574 |  | X
22 | 722358700 | FAN 250W 120V 60 HZ |  |  |  | 704 | X
29 | 710283600 | COMBUSTION CHAMBER REAR INSUL. |  |  |  | 24 | X
29 | 711465600 | REAR INSULAT. 180x16 ASSEMBLY |  |  |  |  | X
30 | 721924300 | FRONTAL INSULATING PANEL |  |  |  | 21 | X
30 | 721984600 | FRONTAL INSULATING PANEL |  |  |  | 14 | X
32 | 3626880 | EXCHANGER DUOZ 100kW |  |  |  | 3655 |  | X
32 | 711163600 | HEAT EXCHANGER ISOTHERMIC |  |  |  | 1699 | X
34 | 721623500 | EXCHANGER CLIP |  |  |  | 2 | X
41 | 710401900 | BURNER 65 Kw |  |  |  | 52 | X
41 | 710461000 | BURNER 100 Kw |  |  |  | 284 | X
49 | 5409280 | TAP ADAPTOR |  |  |  | 2 | X
49 | 5410880 | FLUE TEST CAP |  |  |  |  |  | X
59 | 7219211 | CABLE ELECTRODE IGNITION |  |  |  | 8 |  | X
63 | 710220000 | ELECTRODE - IGNITION |  |  |  | 20 | X
70 | 722235400 | RETURN PIPE ASSY |  |  |  |  |  | X
70 | 722270000 | RETURN PIPE ASSY |  |  |  |  |  | X
71 | 3402290 | GASKET G1 |  |  |  | 2 | X
71 | 5405000 | SEALING WASHER - G1 |  |  |  | 2 | X
72 | 722224000 | PUMP UP 26-96 F |  |  |  | 548 | X
72 | 722354800 | PUMP UPER 25-78 115V 60 HZ |  |  |  | 244 | X
75 | 5409240 | GROMMET - PIPE ASSY D.10 |  |  |  | 2 | X
91 | 5652030 | DRAINING TAP |  |  |  | 10 | X
92 | 721851900 | SAFETY VALVE 50 PSI CANADA |  |  |  | 87 | X
131 | 722601800 | NTC SENSOR |  |  |  | 6 | X
135 | 9950760 | THERMOSTAT - LIMIT |  |  |  | 21 | X
136 | 711178700 | FLOW PIPE |  |  |  |  |  | X
136 | 722220300 | FLOW PIPE |  |  |  |  |  | X
137 | 721709300 | GAS PIPE |  |  |  |  |  | X
138* | 5400400 | O-RING 28,24X2,62 |  |  |  |  |  | X
138 | 5402010 | O RING 22.22x2.62 |  |  |  | 2 | X
139 | 711178600 | PIPE GAS VALVE/MIXER |  |  |  |  |  | X
139 | 722406400 | PIPE GAS VALVE/MIXER |  |  |  |  |  | X
140 | 5676670 | GAS VALVE SIT SIGMA 848 |  |  |  | 53 | X
140 | 721613000 | GAS VALVE SIT 848 120V-60HZ |  |  |  | 53 | X
151 | 765517800 | CONTROL PANEL COVER |  |  |  |  |  | X
152 | 765517500 | CONTROL PANEL |  |  |  |  |  | X
154 | 765553600 | PCB PCU-04 |  |  |  | 212 | X
155 | 765553700 | SAFETY PCB |  |  |  | 60 | X
156 | 765517600 | PCB DISPLAY |  |  |  |  | X
169 | 710547500 | MANOMETER 0-4BAR L=1000 |  |  |  | 12 | X
192 | 5404650 | SEALING WASHER G 3/4 |  |  |  | 2 | X
199 | 711179800 | JOINT EXCHANGER/DISCHARGE DUCT D |  |  |  | 7 | X
199 | 767700600 | JOINT EXCHANGER/DISCHARGE DUCT D |  |  |  |  |  | X
232 | 764997600 | PCB INTERFACE |  |  |  | 137 | X
242 | 710682400 | NTC SENSOR |  |  |  | 10 | X
242 | 711180100 | NTC SENSOR |  |  |  | 26 | X
259 | 710419300 | BRAND BAXI |  |  |  |  |  | X
340 | 710109100 | PRESSURE SENSOR |  |  |  | 26 | X
352 | 721700200 | NIPPLES G1-1/2" |  |  |  |  |  | X
399 | 711427700 | SAFETY THERMOSTAT 260°C |  |  |  | 7 | X
408 | 721903500 | COMB.CHAMBER UPPER COVER |  |  |  |  |  | X
408 | 721962600 | COMB.CHAMBER UPPER COVER |  |  |  |  |  | X
409 | 710624300 | BURNER GASKET HT |  |  |  |  |  | X
409 | 721543100 | BURNER GASKET ASS. |  |  |  | 8 | X
415 | 721547200 | 2 WAY SIPHON H=240mm |  |  |  | 53 | X
415 | 765806400 | SIPHON BODY H220 |  |  |  | 23 | X
417 | 722112400 | SIPHON PLUG ASS. |  |  |  |  | X
419 | 711405000 | COMBUSTION CHAMBER GASKET |  |  |  | 7 | X
419 | 722003800 | COMBUSTION CHAMBER GASKET |  |  |  | 18 | X
423 | 722233400 | PUMP FLANGE |  |  |  |  |  | X
428 | 5409290 | GASKET |  |  |  |  |  | X
432 | 5410850 | FLUE SPIGOT GASKET |  |  |  |  |  | X
432 | 710381300 | GASKET FOR PIPE D.110 |  |  |  | 3 | X
434 | 710373400 | CONDENSY COLL.LUNA4 HT 85-100 |  |  |  | 9 | X
434 | 711179600 | CONDENSATE TRAY |  |  |  | 17 | X
434 | 767700400 | CONDENSATE TRAY |  |  |  |  |  | X
435 | 5410860 | AIR IN TAKE GASKET D.215 |  |  |  |  |  | X
435 | 710381000 | GASKET FOR PIPE D.160 |  |  |  | 4 | X
445 | 721548800 | PIPE EXCH/SIPHON LUNA4 HT100kW |  |  |  | 10 | X
445 | 721622200 | PIPE EXCHANGER/SIPHON |  |  |  | 11 | X
459 | 721705200 | DISCHARGE PIPE SIPHON |  |  |  | 7 | X
511 | 5411330 | OR 20,24X2,62 EPDM |  |  |  |  |  | X
514 | 710372400 | JOINT EXCH.DUOZ FOR PIPE D.28 |  |  |  | 18 | X
525 | 764905800 | IGNITER 115V |  |  |  | 22 | X
601 | 5408560 | O-RING 8,73x1,78 |  |  |  | 2 | X
601 | 710107800 | O-RING 8,73x1,78 |  |  |  |  |  | X
631 | 710411900 | PIPE DEAREATION LUNA4 HT 100kW |  |  |  | 7 | X
647 | 5652730 | AUTO AIR VENT |  |  |  | 11 | X
673 | 721632600 | CONDENSY PIPE/SIPHON |  |  |  | 16 | X
673 | 721708300 | CONDENSY/SIPHON PIPE |  |  |  | 10 | X
675 | 5116120 | PRIMARY EXCHANGER FIXING CLIPS |  |  |  |  |  | X
677 | 5212920 | EXTENTION 4 EL. |  |  |  |  |  | X
678 | 710386000 | AIR GAS COLLECTOR LUNA4 HT |  |  |  | 72 | X
678 | 711187500 | AIR GAS COLLECTOR |  |  |  | 29 | X
680 | 5409250 | GROMMET-PIPE ASSY. D.15 |  |  |  |  |  | X
681 | 710185300 | IGNITION ELECTRODE GASKET |  |  |  | 2 | X
682 | 5211800 | SIGHT GLASS |  |  |  |  |  | X
699 | 711238100 | INLET ELEMENT G1 |  |  |  | 37 | X
699 | 721700300 | INLET ELEMENT G1-1/2" NPT |  |  |  | 46 | X
700 | 711237000 | NIPPLE G1"MM WITH SCREWS |  |  |  |  |  | X
701 | 5212780 | GASKET D.6 |  |  |  |  |  | X
702 | 710373100 | CONDENSATE TRAY GASKET |  |  |  | 3 | X
702 | 711188000 | CONDENSATE TRAP GASKET |  |  |  | 20 | X
702 | 767700500 | CONDENSATE TRAP GASKET |  |  |  |  |  | X
710 | 5411030 | GASKET |  |  |  |  |  | X
711 | 710440000 | GASKET SIPHON LUNA4 HT1.90/110 |  |  |  | 9 | X
711 | 721696400 | SIPHON GASKET |  |  |  | 2 | X
721 | 722323300 | PUMP GASKET |  |  |  | 2 | X
722 | 3402100 | O-RING 70X3 |  |  |  |  |  | X
731 | 3402200 | GASKET 32X39X2 |  |  |  | 2 | X
733 | 5402140 | GASKET G1 1/2 WRC |  |  |  |  |  | X
746 | 5410900 | VENTURI GASKET |  |  |  | 3 | X
772 | 764989600 | PCB SCU-S02 |  |  |  | 122 | X
787 | 710397800 | GASKET G1"C.S.31X42X3 |  |  |  | 2 | X
788 | 710176000 | COMBUSTION CHAMBER GASKET C |  |  |  | 2 | X
789 | 710017200 | GASKET MANOMETER |  |  |  | 2 | X
800 | 710390600 | GASKET GAS VALVE M-M |  |  |  | 2 | X
805 | 765553800 | CONFIGURATION KEY |  |  |  | 24 | X
806 | 710110600 | CLIP d.10 BITRON |  |  |  | 2 | X
814 | 764986900 | SECONDARY ELECTRIC BOX |  |  |  |  |  | X
999 | 711217400 | TH WIRING DUOZ EX. |  |  |  | 7 | X
999 | 721796800 | FAN WIRING |  |  |  | 10 | X
999 | 721804700 | IGNITOR WIRING |  |  |  | 11 | X
999 | 721807000 | GAS VALVE WIRING |  |  |  | 11 | X
999 | 721807500 | POWER SUPPLY PUMP WIRING |  |  |  | 13 | X
999 | 721808400 | SAFETY TH/FAN WIRING |  |  |  | 21 | X
999 | 721814100 | SENSORS WIRING |  |  |  | 25 | X
999 | 721838500 | SAFETY TH/FAN WIRING |  |  |  | 19 | X
999 | 721935400 | SENSORS WIRING |  |  |  | 27 | X
999 | 722266400 | CONTROL BOX/PCB SCU CONNECTING |  |  |  | 13 | X
999 | 722267400 | SECONDARY ELECTRIC BOX POWER WI |  |  |  | 13 | X
999 | 722410200 | POWER SUPPLY PUMP UP26-96F WIRING |  |  |  | 11 | X
999 | 722577700 | PCB POWER WIRING SECONDARY BOX |  |  |  | 8 | X
999 | 722577800 | POWER SUPPLY WIRING |  |  |  | 15 | X
999 | 765517700 | PCB/SWITCH WIRING |  |  |  |  |  | X