## Table 1
40GA; 1.33 GA |  |  | Boiler codes
Pos | Part # "BD" | Description | 711080801 40 GA | 711080802 40 GA | 711080803 40 GA | 711080901 1.33 GA | 711080902 1.33 GA | Baxi NA Trade Price | Typical Stock Item | Non Stock
2 | 710066300 | LEFT PANEL ASSEMBLY |  |  |  |  |  |  |  | X
3 | 710066200 | RIGHT PANEL ASSEMBLY |  |  |  |  |  |  |  | X
4 | 710194800 | FRONT PANEL ASSEMBLY |  |  |  |  |  |  |  | X
8 | 5408080 | PRESSURE SWITCH PIPE L=270 |  |  |  |  |  |  |  | X
10 | 711085100 | FLUE CONNECTION 60/100 |  |  |  |  |  |  |  | X
11 | 5409010 | GASKET ADAPTOR |  |  |  |  |  |  |  | X
12 | 5108690 | PLATE BLANKING |  |  |  |  |  | 2 | X
13 | 5407400 | SUCTION CAP GASKET |  |  |  |  |  |  |  | X
18 | 710458100 | MIXER PL30 C1500107 |  |  |  |  |  |  |  | X
21 | 5402050 | WASHER-SEALING |  |  |  |  |  | 2 | X
22 | 711073900 | FAN NRG 118 CANADA |  |  |  |  |  | 287 | X
23 | 619630 | FLUE PRESSURE SWITCH 400-350Pa |  |  |  |  |  | 17 | X | X
24 | 5414320 | PIPE-VALVE COMPENS.4,5x8 L=170 |  |  |  |  |  |  |  | X
27 | 632310 | C FRAME CANADA BIT. WITH CAP |  |  |  |  |  |  |  | X
27 | 632320 | C FRAME MONO CANADA WITH CAP |  |  |  |  |  |  |  | X
27 | 711085400 | C FRAME CANADA |  | [6 empty] | X
27 | 711175300 | C FRAME MONO. CANADA |  |  |  |  |  |  |  | X
29 | 710283700 | DEFLECTOR INSULATION SPARE |  |  |  |  |  | 45 | X
30 | 5411020 | INSULATION PANEL |  |  |  |  |  | 23 | X
32 | 711071500 | HEAT EXCHANGER BASIC 6E CAN. |  |  |  |  |  |  |  | X
32 | 711447000 | HEAT EXCHANGER BASIC 6E CAN. |  |  |  |  |  | 1604 |  | X
33 | 710963000 | OR 21,5X3 EP70 TFL |  |  |  |  |  | 2 | X
34 | 711260500 | CLIP EXCHANGER |  |  |  |  |  |  |  | X
34 | 711449800 | EXCHANGER CLIP |  |  |  |  |  |  |  | X
35 | 710022400 | EXPANSION VASSEL 10L |  |  |  |  |  | 91 | X
36 | 710157400 | EXPANSION VESSEL PIPE |  |  |  |  |  |  |  | X
41 | 710448100 | BURNER PX968a |  |  |  |  |  |  |  | X
41 | 711570600 | BURNER/FLANGE 6E ASS. |  |  |  |  |  |  |  | X
48 | 710282300 | CONDENSING WATER TRAY 80/60 IT |  |  |  |  |  |  |  | X
49 | 5409280 | TAP ADAPTOR |  |  |  |  |  | 2 | X
59 | 711250600 | IGNITION ELECTRODE CABLE CAN. |  |  |  |  |  | 16 | X
63 | 710220000 | ELECTRODE - IGNITION |  |  |  |  |  | 20 | X
65 | 710424200 | FLAME SENSOR B&P |  |  |  |  |  | 16 | X
70 | 711062400 | PUMP/EXCHANGER PIPE ASSY |  |  |  |  |  |  |  | X
70 | 711425800 | PUMP/EXCHANGER PIPE ASSY |  |  |  |  |  |  |  | X
72 | 710786500 | PUMP UPR 15-58 2VEL L4 120V |  |  |  |  |  | 166 | X
73 | 710493600 | AIR VENT PUMP GR. |  |  |  |  |  | 28 | X
76 | 5689930 | EXCHANGER 20 PLATE TO PLATE |  |  |  |  |  | 182 | X
76 | 711613200 | DHW PLATE EXCHANGER 20 PLATES |  |  |  |  |  | 74 |  | X
77 | 5404520 | DHW PLATE EXCHANGER GASKET |  |  |  |  |  | 2 | X
77 | 711613500 | DHW PLATE EXCHANGER OR |  |  |  |  |  | 2 | X
80 | 710266700 | RETURN/FILLING TAP ASSY SYSTEM |  |  |  |  |  |  |  | X
80 | 711189300 | HYDRAULIC INLET ASS. 14L |  |  |  |  |  | 122 | X
80 | 711607100 | HYDRAULIC INLET ASS. 14L |  |  |  |  |  |  |  | X
81 | 632130 | FILTER ASSEMBLY ADAPTER 14L |  |  |  |  |  | 38 | X
81 | 711633600 | FILTER ASSEMBLY ADAPTER 14L |  |  |  |  |  | 36 | X
81 | 711633600 | FILTER ASSEMBLY ADAPTER 14L |  |  |  |  |  | 36 | X
87 | 710185800 | PUMP CONNECTING ELEMENT WILO |  |  | [5 empty] | X
87 | 711652200 | PUMP CONNECTING ELEMENT/OR GRUN |  |  |  |  |  |  |  | X
90 | 620890 | FILLING GR.WITH TURBINE 120074 |  |  |  |  |  |  |  | X
91 | 5652030 | DRAINING TAP |  |  |  |  |  | 10 | X
92 | 5669850 | SECURITY VALVE ASS.30 PSI |  |  |  |  |  | 30 | X
98 | 5672770 | BY-PASS PIPE ASSEMBLY |  |  |  |  |  |  |  | X
99 | 8380850 | FIXING CLIP |  |  |  |  |  | 2 | X
102 | 5683540 | 3 WAY VALVE/MB GROUP LUNA3 |  |  |  |  |  | 127 | X
102 | 711107400 | 3 WAY VALVE ASS.W.OUT BY-PASS LUN |  |  |  |  |  | 155 | X
102 | 711605800 | 3 WAY VALVE ASS. |  |  |  |  |  | 166 | X
113 | 617100 | BY-PASS GR. |  |  |  |  |  | 16 | X
119 | 605760 | HYDRAULIC VENTURI ASSEMBLY |  |  |  |  |  | 7 | X
120 | 600750 | SPACER ASSEMBLY |  |  |  |  |  | 25 | X
120 | 711356900 | 3 WAY VALVE CARTRIDGE |  |  |  |  |  | 65 | X
122 | 5405370 | O-RING |  |  |  |  |  |  |  | X
131 | 710831500 | NTC SENSOR SO11026 |  |  |  |  |  | 16 | X
132 | 5402830 | WASHER - SENSOR SEALING |  |  |  |  |  | 2 | X
134 | 710458500 | INJECTOR D. 5,8 mm |  |  |  |  |  |  |  | X
135 | 9950760 | THERMOSTAT - LIMIT |  |  |  |  |  | 21 | X
136 | 711058200 | FLOW PIPE 6E |  |  |  |  |  |  |  | X
136 | 711425900 | FLOW PIPE 6E |  |  |  |  |  |  |  | X
139 | 711007100 | FLEXIBLE GAS PIPE 6E ELEMENTS |  |  |  |  |  |  |  | X
140 | 710089600 | GAS VALVE B&P SGV100 |  |  |  |  |  | 122 | X
151 | 711075100 | CONTROL PANEL COVER |  |  |  |  |  |  |  | X
152 | 711074800 | CONTROL PANEL |  |  |  |  |  |  |  | X
153 | 711075600 | TERMINAL BLOCK COVER V0 |  |  |  |  |  |  |  | X
154 | 711370000 | PCB B&P CANADA |  |  |  |  |  | 153 | X
166 | 8421590 | TERMINAL BLOCK |  |  |  |  |  |  |  | X
167 | 5405340 | FUSE HOLDER |  |  |  |  |  | 2 | X
168 | 8422730 | FUSE 3,15A 250V |  |  |  |  |  | 2 | X
169 | 710554900 | MANOMETER (PRESSURE GUAGE) |  |  |  |  |  | 33 | X
171 | 711366900 | PCB ROOM TH CANADA ASSEMBLY |  |  |  |  |  | 46 | X
174 | 710126300 | 7 PUSH BUTTON PANEL B&P |  |  |  |  |  | 4 | X
191 | 5408970 | WASHER - SEALING G1/2 |  |  |  |  |  | 2 | X
192 | 5404650 | SEALING WASHER G 3/4 |  |  |  |  |  | 2 | X
200 | 711254800 | CONNECTION ASSEMBLY |  |  |  |  |  | 195 | X
200 | 711255300 | HYDR.CONN. LUNA4 CANADA MONO |  |  |  |  |  |  |  | X
210 | 5643330 | GAS TAP |  |  |  |  |  |  |  | X
225 | 711096100 | TAP HR W/FILTER |  |  |  |  |  |  |  | X
234 | 711052300 | FILLING PIPE |  |  |  |  |  |  |  | X
242 | 711180100 | NTC SENSOR |  |  |  |  |  | 26 | X
259 | 710419300 | BRAND BAXI |  |  |  |  |  |  |  | X
280 | 5207730 | GASKET 14,2X18X1,5 |  |  |  |  |  | 2 | X
285 | 710083600 | COVER CLIP-IN |  |  |  |  |  |  |  | X
336 | 8380680 | CLIP-RETAINING |  |  |  |  |  | 2 | X
337 | 5696390 | 3 WAY VALVE MOTOR 120V |  |  |  |  |  | 28 | X
340 | 710109100 | PRESSURE SENSOR |  |  |  |  |  | 26 | X
382 | 710127500 | CABLE DETECTION ELECTRODE |  |  |  |  |  |  |  | X
408 | 5212900 | COMB.CHAMBER UPPER COVER |  |  |  |  |  |  |  | X
408 | 711571000 | COMB.CHAMBER UPPER COVER |  |  |  |  |  |  |  | X
409 | 5413530 | GASKET BURNER |  |  |  |  |  | 8 | X
409 | 721543100 | BURNER GASKET ASS. |  |  |  |  |  |  |  | X
411 | 710185200 | FLAME SENSING ELEC.GASKET |  |  |  |  |  | 2 | X
415 | 710016700 | SIPHON BODY |  |  |  |  |  |  |  | X
417 | 710522300 | PLUG SIPHON |  |  |  |  |  |  |  | X
419 | 5411000 | COMB.CHAMBER GASKET |  |  |  |  |  | 4 | X
421 | 5408270 | O-RING 11,91 X 2,62 NBR |  |  |  |  |  | 2 | X
425 | 710042400 | VENTURI GASKET |  |  |  |  |  |  |  | X
428 | 5409290 | GASKET |  |  |  |  |  |  |  | X
432 | 5410420 | WASHER DIA 60 OUTLET BEND |  |  |  |  |  | 2 | X
435 | 5407550 | WASHER DIA100 OUTER ADAPT SEAL |  |  |  |  |  | 2 | X
445 | 710066100 | PIPE EXCHANGER/SIPHON |  |  |  |  |  |  |  | X
490 | 711087000 | TAP ES G1/2 |  |  |  |  |  |  |  | X
493 | 620880 | FILLING KNOB ASS.L=50-10.0318- |  |  |  |  |  |  |  | X
496 | 400020 | O-RING |  |  |  |  |  |  |  | X
510 | 600760 | DHW PADDLE ASSEMBLY |  |  |  |  |  | 17 | X
511 | 5411330 | OR 20,24X2,62 EPDM |  |  |  |  |  |  |  | X
511 | 711180900 | OR d.18 X 3 EPDM |  |  |  |  |  | 2 | X
528 | 710439300 | SENSOR TODS |  |  |  |  |  | 14 | X
600 | 5112530 | SPRING |  |  |  |  |  | 2 | X
601 | 710107800 | O-RING 8,73x1,78 |  |  |  |  |  |  |  | X
624 | 8435380 | FLOW RILEVATOR |  |  |  |  |  | 19 | X
637 | 710883800 | TAP FOR EX. TANK L4 FR |  |  |  |  |  |  |  | X
673 | 710066000 | CONDENS. PIPE/SIPHON L=680mm |  |  |  |  |  |  |  | X
678 | 710051400 | AIR-GAS CONVEYOR ASS.LUNA4 |  |  |  |  |  |  |  | X
679 | 710993800 | CABLE GROUND FOR ELECTRODE |  |  |  |  |  |  |  | X
681 | 710185300 | IGNITION ELECTRODE GASKET |  |  |  |  |  | 2 | X
682 | 5211800 | SIGHT GLASS |  |  |  |  |  |  |  | X
686 | 5663020 | BY-PASS PLUG ASSEMBLY |  |  |  |  |  |  |  | X
708 | 5410970 | GASKET WITH DOUBLE LIP |  |  |  |  |  |  |  | X
709 | 8423160 | TERMINAL BLOCK |  |  |  |  |  |  |  | X
710 | 5411030 | GASKET |  |  |  |  |  |  |  | X
732 | 620210 | SPRING ASS. |  |  |  |  |  | 6 | X
746 | 5410900 | VENTURI GASKET |  |  |  |  |  | 3 | X
780 | 710014800 | UPPER SUPPORT |  |  |  |  |  |  |  | X
781 | 710011400 | CLIP FIX GAS PIPE |  |  |  |  |  |  |  | X
783 | 710039500 | HYDRAULIC GROUP GASKET |  |  |  |  |  |  |  | X
784 | 711085500 | REDUCTION FLUE SUPPORT |  |  |  |  |  |  |  | X
785 | 710061400 | O RING GAS PIPE 18 X 3 NBR |  |  |  |  |  | 2 | X
787 | 710156200 | SEAL FILLING TAP |  |  |  |  |  | 2 | X
788 | 710176000 | COMBUSTION CHAMBER GASKET C |  |  |  |  |  | 2 | X
790 | 710117900 | TERMINAL BLOCK 10 PIN PA35 |  |  |  |  |  |  |  | X
791 | 5411840 | O-RING 40,95x2,62-EPDM |  |  |  |  |  | 2 | X
805 | 711370100 | EASY SERVICE KEY ASS. |  |  |  |  |  | 62 | X
808 | 721311400 | O-RING 18X2 |  |  |  |  |  |  |  | X
999 | 8417650 | POWER CABLE UL-CSA |  |  |  |  |  |  |  | X
999 | 710079700 | CABLE NTC ADDED |  |  |  |  |  | 2 | X
999 | 710103100 | CABLE GROUND FRAME |  |  |  |  |  |  |  | X
999 | 710126700 | CABLE TERM.BLOCK ROOM THERMOSTAT |  |  |  |  |  |  |  | X
999 | 710992900 | REMOTE CONTROL CABLE |  |  |  |  |  |  |  | X
999 | 710993000 | GAS VALVE POWER CABLE |  |  |  |  |  | 9 | X
999 | 710993100 | LOW TENSION CABLE |  |  |  |  |  |  |  | X
999 | 710993200 | CABLE PWM FAN |  |  |  |  |  |  |  | X
999 | 710993300 | CABLE 3WV/PUMP/FAN |  |  |  |  |  |  |  | X
999 | 710993400 | PCB POWER CABLE |  |  |  |  |  |  |  | X
999 | 710993500 | CABLE EXTERNAL BOILER |  |  |  |  |  |  |  | X
999 | 710993700 | CABLE SAFETY THERMOSTAT |  |  |  |  |  |  |  | X
999 | 710993900 | LOW TENSION CABLE |  |  |  |  |  |  |  | X
999 | 710994000 | CABLE EXTERNAL SENSOR/BOILER |  |  |  |  |  |  |  | X
999 | 711065800 | CABLE NTC FLUE |  |  |  |  |  | 8 | X